Módulo 01

Monitoramento Usina – Matrix Energia

Conteúdos:

- Introdução:

O monitoramento de uma usina é uma tarefa essencial para garantir que tudo funcione bem, com segurança e eficiência. O operador de monitoramento é o primeiro a perceber quando algo está fora do normal. Por isso, ele precisa saber identificar esses problemas, comunicar as pessoas certas e seguir os procedimentos para resolver qualquer situação com agilidade e segurança.

- Alarme de Sinistro

O que é?

Um sinistro é qualquer evento que possa causar risco ou dano à usina, como:

- Incêndio

- Invasão

- Vazamento

- Acidente com algum colaborador

- Vandalismo ou sabotagem

Tipos de Alarme:

Alarme externo: Disparo de sensores externos

Falso disparo: Quando não há alterações visível no local

Sem visibilidade: Quando a causa do disparo não é identificável devido a câmera ou outro fator

O que fazer / Procedimentos

- Identificação e verificação do alarme:

- Acessar a imagem registrada no momento do evento

- Verificar câmeras adicionais caso a principal esteja sem visibilidade

- Confirmar se houve de fato alguma irregularidade

- Classificação do evento:

- Sem alteração: Registrar como disparo falso e encerrar evento

- Sem visibilidade: Registrar o fato, solicitar imagens de outras câmeras. Se nada for identificado, encerrar com justificativa

- Sinistro confirmado:

- Acionar imediatamente a Policia Militar

- Informar o Supervisor Plantonista

Acionar o CCO do cliente com todos os detalhes

- Registro Obrigatório:

- Todo disparo, mesmo falso, deve ser registrado no sistema e checklist

Ponto de atenção:

- Nunca ignorar ou silenciar um alarme sem validação

Toda ocorrência deve ser registrada, mesmo que tenha sido falso alarme

- Queda de energia

O que é:

Falha total ou parcial no fornecimento de energia detectada pelos sistemas ou visuais de perda de sinal das câmeras

Procedimentos:

- Câmera desconectada individualmente:

- Verificar os últimos eventos e imagens

- Informar o ocorrido ao CCO

- Queda total de imagens da usina:

- Verificar se há desconexão de internet ou falha nos equipamentos locais

- Queda de todas as usinas:

- Confirmar com o CCO

- Realizar verificação remota dos equipamentos e dos sistemas de monitoramento

- Corte de energia confirmado no local:

- Acionar a equipe de campo

- Verificar geradores, disjuntores e subestação

- Comunicar a concessionária, se necessário

Ponto de atenção:

- Priorize o atendimento às áreas onde a falta de energia pode causar riscos maiores, como segurança e refrigeração

- Ordem de Acionamento – Equipe em Campo

O que é?

Define quem avisar e em qual ordem quando um problema acontece

Passo a passo:

- O operador identifica o problema

- Aciona o técnico local pelo rádio, telefone ou sistema oficial.

Se o problema continuar ou for grave, o técnico chama o supervisor de operações

- Se necessário, o supervisor envolve manutenção

Ponto de atenção:

- Use os canais internos para comunicar e registre tudo. A gestão precisa receber as atualizações em tempo real.

- Acionamento de Pronta Resposta

O que é?

Convocar equipes especializadas para agir rápido em emergências ou falhas graves

Situações que justificam:

- Falhas severas em sistemas operacionais

- Riscos à integridade física da usina

- Acidentes ou sinistros confirmados

- Interrupções prolongadas de energia

Procedimentos:

- Operador aciona a equipe de pronta resposta com base em critérios predefinidos.

- A comunicação deve ser direta, clara e objetiva.

- A equipe tem tempo máximo de resposta (ex: até 30 minutos).

- Após atendimento, é obrigatório o envio de relatório técnico completo com status da ocorrência.

Ponto de atenção:

- Não acione a pronta resposta sem necessidade para não desperdiçar recursos.

Exercícios do módulo

- Durante uma inspeção noturna, um alarme dispara, mas a câmera principal está sem visibilidade e as câmeras secundárias também não mostram nada. Qual é a conduta correta do operador?

- Silenciar o alarme e registrar como falso disparo no final do turno

- Registrar como “sem visibilidade”, solicitar imagens de outras câmeras e, se nada for identificado, encerrar com justificativa

- Acionar imediatamente a Polícia Militar por precaução

- Ignorar o alarme, pois nenhuma evidência foi capturada

Correta: b)

- Se um sinistro é confirmado, mas o operador não consegue contato imediato com o supervisor plantonista, qual é a ação correta?

- Registrar o evento e aguardar o supervisor retornar

- Acionar o CCO do cliente com todos os detalhes, enquanto tenta contato com o supervisor

- Ignorar o acionamento da Polícia Militar até falar com o supervisor

- Silenciar o alarme temporariamente e relatar posteriormente

Correta: b)

- Durante uma queda de energia total, o operador identifica que apenas uma subestação local está funcionando. O procedimento correto é:

- Priorizar a restauração dessa subestação antes de verificar outras áreas críticas

- Confirmar com o CCO, realizar verificação remota e comunicar concessionárias se necessário

- Acionar apenas a equipe de campo, ignorando o CCO

- Registrar e aguardar a energia voltar automaticamente

Correta: b)

- Em uma queda total de imagens da usina (todas as câmeras off-line), qual é a primeira verificação que o operador deve fazer segundo o procedimento?

- Acionar imediatamente a equipe de campo para checar geradores

- Confirmar com o CCO se há queda de todas as usinas e verificar se houver desconexão de internet ou falha nos equipamentos locais

- Iniciar relatório técnico e aguardar instruções

- Reiniciar o sistema local remotamente sem comunicar com o CCO

Correta: b)

- Se uma câmera específica aparece desconectada isoladamente, a ação correta é:

- Ignorar se houve sinal de sinistro

- Verificar últimos eventos/imagens e informar o CCO sobre a desconexão

- Acionar imediatamente a pronta resposta

- Remover a câmera do sistema para evitar falsos positivos

Correta: b)

- Ao classificar um disparo como “sem visibilidade”, qual é a conduta adequada antes de encerrar o evento?

- Encerrar prontamente porque não há evidência visível

- Registrar o fato, solicitar imagens de outra câmera e, se nada for identificado, encerrar com justificativa

- Considerar como falso disparo e não registrar em checklist

- Acionar a polícia por precaução sem mais verificações

Correta: b)

- Em qual situação é justificável acionar a pronta resposta imediatamente?

- Sempre que houver qualquer disparo externo

- Somente quando houver falhas de manutenção rotineira programada

- Quando há risco evidente à integridade física da usina, falha severa em sistemas ou sinistro confirmado

- Quando o operador quer confirmar algo com mais rapidez

Correta: c)

- Qual é a ordem correta de comunicação típica quando o técnico local não resolve um problema grave?

- Operador > Técnico local > Supervisor de operações > Manutenção

- Operador > Supervisor > Técnico local > Pronta resposta

- Operador > Pronta resposta > CCO > Supervisor

- Operador > Polícia > Supervisor > Técnico local

Correta: a)

- Considerando priorização durante queda de energia, qual área deve receber atenção imediata?

- Áreas administrativas, pois perdem acesso a arquivos

- Áreas com maior impacto em segurança e refrigeração

- Visitas programadas de clientes

- Apenas as áreas que reportarem primeiro

Correta: b)

- Após acionar a equipe de pronta resposta e o atendimento ser concluído, qual documento é obrigatório?

- Apenas um registro verbal ao supervisor

- Um relatório técnico completo com status da ocorrência

- Um e-mail opcional para o cliente

- Apenas atualização no grupo interno de mensagens

Correta: b)

- Se um operador identifica um falso disparo, qual a ação correta imediata?

- Silenciar o alarme e não registrar nada

- Ignorar o evento se houver muitos falsos positivos naquele dia

- Mudar parâmetros dos sensores para reduzir futuros falsos

- Registrar o disparo como falso no sistema e no checklist, informando detalhes da verificação

Correta: d)

- Ao detectar corte de energia confirmado no local, qual conjunto de ações é esperado?

- Aguardar o retorno automático e não notificar ninguém

- Acionar equipe de campo, verificar e comunicar concessionária se necessário

- Apenas registrar no sistema e aguardar relatórios do CCO

- Enviar apenas SMS para supervisor

Correta: b)

- O que caracteriza um “falso disparo” conforme o módulo?

- Disparo causado por evento climático extremo que danificou equipamentos

- Disparo dos sensores sem alterações visíveis no local após verificação das câmeras

- Quando uma câmera fica sem visibilidade

- Quando há evidência clara de invasão física

Correta: b)

- Qual comportamento de comunicação interno é considerado incorreto durante um sinistro?

- Informar o supervisor plantonista e o CCO do cliente com todos os detalhes

- Acionar a equipe de pronta resposta quando critérios são atendidos

- Utilizar canais informais e não registrar atualizações oficialmente

- Registrar todos os eventos no checklist e no sistema

Correta: c)

- Em uma situação onde múltiplos alarmes ocorrem na mesma zona, a conduta correta do operador é:

- Ignorar todos exceto o primeiro para não sobrecarregar os relatórios

- Tratar cada novo disparo como um evento, realizando verificação completa e registro, mesmo que tenha sido falso

- Silenciar a zona até o final do turno

- Encaminhar somente para supervisor caso seja um segundo disparo

Correta: b)