# Módulo de Revisão 09

## Etapa 1: Introdução ao Monitoramento

O monitoramento é essencial para garantir a segurança, eficiência e integridade das instalações, seja em usinas, leilões, condomínios ou agências bancárias. O operador deve:

- Identificar rapidamente qualquer ocorrência anormal.

- Comunicar os responsáveis adequadamente.

- Seguir protocolos para resolução segura e eficiente.

Objetivos principais:

- Prevenir e tratar sinistros.

- Garantir operação contínua dos sistemas.

- Atender protocolos de clientes e legislação vigente.

## Etapa 2: Alarmes e Sinistros

### O que é um alarme de sinistro?

Um sinistro indica eventos que podem causar risco ou dano, como:

- Incêndio, invasão ou arrombamento.

- Vazamento, acidentes com colaboradores.

- Vandalismo ou sabotagem.

### Tipos de alarmes

- Alarme externo: Disparo por sensores externos.

- Falso disparo: Quando não há alterações visíveis.

- Sem visibilidade: Causa do disparo não identificável (câmera offline, obstáculos).

### Procedimentos gerais

- Verificar imagens e sensores.

- Classificar evento:

  - Sem alteração → encerrar como falso.

  - Sem visibilidade → registrar, solicitar imagens adicionais.

  - Sinistro confirmado → acionar polícia, supervisor e CCO do cliente.

- Registrar todas as ocorrências, mesmo falsas.

## Etapa 3: Queda de Energia e Falhas de Comunicação

### Tipos de ocorrências

- Queda parcial: Câmeras individuais ou setores sem energia.

- Queda total: Perda de imagens em toda a usina ou unidade.

- Falha de comunicação: Sistemas off-line, GPRS ou Ethernet falhando.

### Procedimentos

- Confirmar a falha.

- Acionar equipe local ou remota.

- Avaliar impacto nos sistemas críticos:

  - Videomonitoramento, alarmes, iluminação, controle de acesso.

- Registrar todas as ações e horários.

- Priorização: áreas críticas, como segurança, refrigeração ou tesouraria.

## Etapa 4: Acionamento de Equipes

### Ordem de acionamento em campo

- Operador identifica problema.

- Aciona técnico local ou vigilante.

- Supervisor/gerência é chamado conforme gravidade.

- Manutenção ou engenharia, se necessário.

### Gestão Central

- Aciona supervisão, coordenação e gerência.

- Define medidas corretivas e contato com instituições externas.

### Pronta-resposta

- Ativada em eventos graves ou emergenciais.

- Critérios: falhas operacionais críticas, risco físico ou sinistros confirmados.

- Comunicação direta e objetiva.

- Tempo máximo de resposta estabelecido (ex.: 30 minutos).

- Relatório técnico obrigatório.

## Etapa 5: Tipos de Monitoramento

### Usinas

- Monitoramento contínuo via CFTV e sensores.

- Rondas periódicas, principalmente noturnas.

- Registro de todas as ocorrências.

### Leilão de veículos

- Monitoramento discreto de veículos e áreas sensíveis.

- Contatos de checagem primários e secundários.

- Registro detalhado de movimentação diária e ocorrências.

### Portaria remota

- Atendimento a moradores, funcionários, visitantes e prestadores de serviço.

- Uso de interfone, biometria e automação.

- Procedimentos de contingência: queda de CFTV, interfones ou automações.

### Agências bancárias (BASA)

- Abertura/fechamento automáticos de halls, tesouraria e retaguarda.

- Controle rigoroso de acesso e coação.

- Cronologia de acionamento para falhas ou incidentes.

- Monitoramento via CFTV e GN (gerador de neblina).

## Etapa 6: Eventos Recepcionados

### Monitoramento de alarmes

- Teste de reporte periódico: automático, sem ação necessária.

- Falha de auto teste/ comunicação: verificar status e CFTV; acionar suporte se necessário.

- Armado/Desarmado pelo usuário: fechamento automático.

- Disparos de alarme: ação imediata; verificação via CFTV e contato local.

- Disparo de pânico: acionamento imediato de equipe de pronta resposta e polícia, se necessário.

- Não armado ou desarme fora do horário: contato com local, verificação e registro.

- Tamper / Bateria baixa: alertas de manutenção.

## Etapa 7: Rondas e Preservação

- Rondas: verificação preventiva de unidades ou áreas críticas.

  - Detectar movimentações suspeitas.

  - Avaliar funcionamento de sistemas.

  - Registrar horário, locais e ocorrências.

- Preservação: presença física quando sistema está inoperante ou falha de segurança.

- Registro obrigatório no SIGMA ou sistema equivalente.

## Etapa 8: Procedimentos Específicos por Cliente/Setor

### Usinas (Matrix, Athon, Ineer)

- Priorizar segurança e continuidade operacional.

- Uso de cronologia de acionamento.

- Rondas noturnas obrigatórias.

### Leilão de veículos

- Áreas trancadas e movimentação diária sob vigilância.

- Solicitações de gravações somente autorizadas pelo cliente.

- Contatos de contingência definidos.

### Portaria remota

- Liberação de acesso conforme perfil (morador, visitante, prestador, entregador).

- Procedimentos de contingência: queda de energia, interfones e CFTV.

- Atendimento a disparos de alarme, coação, incêndio e socorro médico.

### BASA

- Ativação automática de ambientes.

- Entrada/saída de PCD e funcionários.

- Acionamento em falhas, arrastões, disparos acidentais ou coação.

- Cronologia detalhada para não conformidades.

## Etapa 9: Comunicação e Registro

- Todas as ocorrências devem ser registradas com data, horário e medidas adotadas.

- Comunicação com supervisão, coordenação e gerência deve ser clara, objetiva e em tempo real.

- Uso correto de sistemas internos (SIGMA, Situator, My Village, Cherwell) é obrigatório.

- Relatórios técnicos e de rondas sempre atualizados